MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Substituição de calçamento em paralelepípedo existente no entorno da Praça Cônego Luciano

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente. A substituição do calçamento se justifica devido a problemas recorrentes no local com os paralelepípedos se soltando em função do tempo seco e ao trânsito excessivo de caminhões.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições. Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

Todos os serviços executados pela CONTRATADA deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços.

1 - Serviços Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

Instalações Provisórias

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

Locação da obra

A locação da obra obedecerá ao que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os alinhamentos e níveis existentes.

Trânsito e Segurança

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

2 – Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente

Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a remoção do calçamento em paralelepípedo existente, conforme projeto, em condições de reaproveitamento posterior pela PREFEITURA, inclusive a carga do mesmo em caminhões do Município, que ficará responsável pela destinação final.

Para travamento do calçamento a ser executado, serão executadas cintas de concreto simples, dimensões 15x30cm, fck=20mpa, incluindo escavação e concretagem, nos pontos definidos em projeto.

O calçamento em paralelepípedo existente será substituído por calçamento tipo intertravado, cor cinza, dimensões 10x20cm, espessura=10cm, fck=40mpa, assentados sobre colchão de pó-de-pedra, e=6cm, além de rejuntamento com pó-de-pedra também.

Limpeza

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 21 DE JUNHO DE 2022.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D